OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA INWESTYCJI:

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń budynku

Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Zamawiający: 	Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Ul. Konopacka 4 03-428 Warszawa

Adres: 		Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Ul. Konopacka 4 03-428 Warszawa

Zatwierdził:							Opracował:

mgr inż. Łukasz Kopryk

upr. bud. nr  LUB/0321/WBKb/15

do kier. rob. budowlanymi bez ograniczeń

w spec.  konstrukcyjno - budowlanej

…………………………………….

Warszawa, październik 2023 r.

Spis treści

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

2.	WYMOGI FORMALNO – PRAWNE	3

3.	PODSTAWA PRAWNA	3

4.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I TERENU	4

5.	OCHRONA KONSERWATORSKA	5

6.	STAN ISTNIEJĄCY	5

7.	TECHNOLOGIA, ORGANIZACJA BUDOWY ETAPOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	10

8.	WYMOGI OGÓLNE	10

9.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	11

10.	ZAŁĄCZNIKI:	11

a)	Ekspertyza	11

b)	Inwentaryzacja budynku	11

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, położonego w Warszawie przy ul. Konopackiej 4 związanego z odtworzeniem stanu pierwotnego po zalaniu obiektu w skutek awarii instalacji hydrantowej.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- wykonanie wizji lokalnej i oględzin pod kątem ustalenia ostatecznego zakresu remontu

- pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do projektowania

- opracowanie projektu technicznego remontu pomieszczeń budynku KIDL w pełnym zakresie wielobranżowym i stopniu szczegółowości umożliwiającym realizację robót budowlanych, projekt techniczny należy wykonać w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego

- opracowanie projektu technologicznego wraz z projektem aranżacji wnętrz oraz kolorystyką wszystkich pomieszczeń, korytarzy, klatki schodowej

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego

- opracowanie przedmiaru robót

Podstawą opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie Ekspertyza pomieszczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych po zalaniu w Warszawie przy ul. Konopackiej 4, a także wytyczne i wskazania Zamawiającego oraz niniejszy opis przedmiotu zamówienia (dalej zwany OPZ).  W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień, jeśli zakres projektu będzie tego wymagał.

# WYMOGI FORMALNO – PRAWNE

Zamawiający planuje wykonanie remontu pomieszczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane - wykonywanie w istniejącym budynku robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, czy przebudowy.

# PODSTAWA PRAWNA

Realizację całości dokumentacji należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym opracowaniu, z zachowaniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, późn. zm.)

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1225)

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003, Nr 169, poz. 169, z późn.)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003, Nr 47 poz. 401)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z późn. zm.)

Przywołane przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień złożenia dokumentacji projektowej. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I TERENU

Budynek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zlokalizowany jest przy ul. Konopackiej 4 w Warszawie.

Obiekt zlokalizowany w zabudowie pierzejowej od jednej strony. Budynek sześciokondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony przed końcem XIX wieku. Kondygnacje nadziemne od parteru do 3 piętra zajmują pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz sale konferencyjne i szkoleniowe. Kondygnacje 4 i 5 piętra są przeznaczone jako pokoje gościnne dla potrzeb organizowanych szkoleń diagnostów laboratoryjnych. Budynek posiada centralnie usytuowaną klatkę schodową i obudowany od podwórza dźwig osobowy.  W piwnicy znajduje się kotłownia gazowa, oraz przyłącza instalacyjne budynku.

Konstrukcja budynku:

Budynek został wykonany w technologii murowanej. W 1991 wymieniono stropy drewniane na stropy monolityczne (płyta żelbetowa na dźwigarach stalowych). Pokrycie dachu i lukarn mansardy stalowe na deskowaniu. We wszystkich pomieszczeniach budynku ściany działowe wykonane są w technologii G-K z wypełnieniem wewnętrznym wełną mineralną i z cegły pełnej.

Schody i biegi i spoczniki klatki schodowej wykonano jako sklepienie odcinkowe na dźwigarach stalowych.

Obudowa dźwigu dobudowanego do elewacji zewnętrznej od strony podwórza – żelbetowa.

Wjazd oraz wejście do budynku od strony ul. Konopackiej 4.  Na terenie obiektu znajduje się parking o utwardzonej nawierzchni. Obiekt całkowicie ogrodzony.

# OCHRONA KONSERWATORSKA

Kamienica została ujęta w gminnej ewidencji zabytków utworzonej na mocy Zarządzenia nr 2998/2012 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 14 lipca 2012 roku w sprawie założenia ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

Zgodnie ze stanowiskiem Konserwatora zabytków określonym w piśmie z dnia 17 lipca 2019 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących zmian w obrębie wnętrz lokalu. Uzgodnieniom podlegają jedynie prace mające wpływ na wygląd elewacji budynku.

# STAN ISTNIEJĄCY

Wg obecnego stanu na dzień opracowywania niniejszego OPZ budynek i jego funkcjonowanie przedstawią się następująco:

- Wskutek awarii hydrantu zlokalizowanego na korytarzu w rogu przy klatce schodowej na piętrze 5 doszło do poważnego zalania budynku. Zalanie nastąpiło w nocy z 2 na 3 sierpnia 2023r. Woda przedostała się przez przegrody budynku do poziomu piętra 1.

- Piętra 5, 4, 3 są wyłączone z użytkowania, piętra 2, 1 są częściowo użytkowane w obszarach nie dotkniętych zalaniem

- 4 sierpnia została opracowana ekspertyza po zalaniu stanowiąca zał. nr  1 do OPZ. Ekspertyza jest opracowaniem wyjściowym stanowiącym podstawę merytoryczną do opracowania dalszych projektów

- Powołano zespół ds. oszacowania i likwidacji szkody

Dokumentacja fotograficzna zalanych pomieszczeń najbardziej dotkniętych na piętrach 5-3:

Piętro 5

Piętro 4

Piętro 3

Przewidywany wstępny zakres ogólny do uwzględnienia w ramach opracowania projektu:

- rozbiórki warstw podłogowych w całości, aż do stropu (podłoga drewniana, posadzka betonowa, płyty pilśniowe, izolacja)

- odtworzenie warstw podłogowych i izolacji, przy wykorzystaniu styropianu EPS 100  o gr. min 3 cm, posadzka betonowa zbrojona siatką stalową, podłoga drewniana (parkiet => parkiet, mozaika=>deska 3 warstwowa)

- wymiana oświetlenia podstawowego – oprawy LED

- wymiana kasetonów sufitowych

- częściowy demontaż jednostronny ścian działowych z płyt G-K w celu wysuszenia i odgrzybienia warstw wewnętrznych ścianek

- roboty wykończeniowe i odtworzeniowe

- ozonowanie i odgrzybianie, czyszczenie wentylacji, czyszczenie układu klimatyzacji

- zabezpieczenie czynnego systemu ppoż, oraz innych elementów które pozostaną bez zmian

- demontaże obudów sufitowych, usunięcie w całości zalanych warstw szpachlowych

- wymiana stolarki drzwiowej

Uwaga:

- Wskazany powyżej zakres jest wstępną wytyczną Zamawiającego.  Ostateczny zakres opracowania, wskazanie pomieszczeń i elementów do wymiany, naprawy lub rozbiórki należy do określenia przez projektanta w ramach opracowywania dokumentacji projektowej. Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu wynikającego z ekspertyzy lub niniejszego OPZ jeżeli taka konieczność zostanie określona na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, przy czym każdorazowo takie działanie należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zadaniem projektanta jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, które doprowadzi do odtworzenia stanu pierwotnego budynku i umożliwi bezpiecznie użytkowanie wszystkich pomieszczeń przez kolejne lata eksploatacji, a także w maksymalnym stopniu umożliwi zwrot poniesionych nakładów finansowych od ubezpieczyciela.

Dane budynku:

- Pow. zab. 		   	   321,0 m2

- Pow. Użytk.  			1 226,4 m2

- Powierzchnia całkowita 	1 445,6 m2

- Kat. Zagrożenia ludzi 		ZL III i ZL V

- Klasa odporności pożarowej  	„B”

Instalacje:

- Inst. co

- inst. Wod -kan

- inst. Elektryczna

- inst. Gazowa

- inst. Zw, cw, ccw

- inst. Telefoniczna

- inst. Odgromowa

- inst. Internetowa

- inst. Hydrantowa

- inst. Ppoż

- system oddymiania klatki schodowej

- system alarmowy

- dźwig osobowy

Dokumentacja rysunkowa – Inwentaryzacja obiektu stanowi zał. nr 2 do niniejszego opracowania

# TECHNOLOGIA, ORGANIZACJA BUDOWY ETAPOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

W ramach projektu remontu pomieszczeń budynku należy opracować i przewidzieć technologię wykonywania robót wraz z wyznaczeniem miejsca zaplecza budowy, składowania materiałów i gruzu, sposobu usuwania gruzu z remontowanych obszarów, etapowanie robót.

Etapowanie robót Zamawiający przewiduje wg. następującej propozycji:

- Etap 1 – remont piętra 5, 4, 3

- Etap 2 – zmiany organizacyjne Inwestora + wyposażanie pomieszczeń

- Etap 3 – remont piętra 2,1

- Etap 4 – zmiany organizacyjne Inwestora + wyposażanie pomieszczeń

- Etap 5 – remont klatki schodowej z podziałem na piętra.

Etapowanie robót musi uwzględniać czynny charakter obiektu przez cały czas trwania robót budowlanych, a także czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak hałas, które mogą spowodować częściowe wyłączenie funkcjonujących obszarów.

W budynku znajduje się wyłącznie 1 klatka schodowa i przyległa do niej winda. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację remontu całej klatki schodowej na raz. Wymaga się, aby klatkę schodową podzielano na takie części, które w jak najmniejszym stopniu spowodują utrudnienia i ewentualne wyłączenia funkcjonowania budynku.

# WYMOGI OGÓLNE

- opracowanie projektu technologicznego zawierającego: wykaz wyposażenia każdego pomieszczenia (wykaz sporządzony w formie tabelarycznej zwierający m. in. liczbę porządkową, nazwę, wymiary, schemat, opis, materiał, uwagi/pozostałe informacje), rzut z lokalizacją wyposażenia oznaczonego zgodnie z wykazem

- uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej

- Jeżeli na etapie projektowania zachodzi konieczność uzgodnienia dokumentacji, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania w ramach zwartej umowy wszystkich robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń, których wykonanie zostało zobligowane przez właściwego rzeczoznawcę

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

# ZAŁĄCZNIKI:

# Ekspertyza

# Inwentaryzacja budynku